|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало формы Знаки пожарной безопасности Конец формы. Код знака; Цветографическое изображение; Смысловое значение; Место размещения (установки) и рекомендации по применению. F01-01; Направляющая стрелка; Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты. F01-02; Направляющая стрелка под углом 45°; Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты. F02; Пожарный кран; В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом. F03; Пожарная лестница; В местах нахождения пожарной лестницы. F04; Огнетушитель; В местах размещения огнетушителя. F05; Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной); В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану. F06; Место размещения нескольких средств противопожарной защиты; В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты. F07; Пожарный водоисточник; В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин. F08; Пожарный сухотрубный стояк; В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка. F09; Пожарный гидрант; У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах. F10; Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики; В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противо-дымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги. F11; Звуковой оповещатель пожарной тревоги; В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики».. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало формы Эвакуационные знаки Конец формы. Код знака; Цветографическое изображение; Смысловое значение; Место размещения (установки) и рекомендации по применению. E01-01; Выход здесь (левосторонний); Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу<. E01-02; Выход здесь (правосторонний); Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. E02-01; Направляющая стрелка; Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения. E02-02; Направляющая стрелка под углом 45°; Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения. E03 E04; Направление к эвакуационному выходу направо; На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу. E05 E06; Направление к эвакуационному выходу направо вверх; На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости. E07 E08; Направление к эвакуационному выходу направо вниз; На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости. E09 E10; Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний); Над дверями эвакуационных выходов. E11 E12; Направление к эвакуационному выходу прямо; Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку. E13 E14; Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз; На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. E15 E16; Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх; На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. E17; Для доступа вскрыть здесь; На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п.. E18 E19; Открывать движением от себя; На дверях помещений для указания направления открывания дверей. E20; Для открывания сдвинуть; На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей. E21; Пункт (место) сбора; На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации. E22; Указатель выхода; Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу. E23; Указатель запасного выхода; Над дверями запасного выхода.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Начало формы Запрещающие знаки Конец формы. Код знака; Цветографическое изображение; Смысловое значение; Место размещения (установки) и рекомендации по применению. P01; Запрещается курить; Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается. P02; Запрещается пользоваться открытым огнем и курить; Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре. P03; Проход запрещен; У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.. P04; Запрещается тушить водой; В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара. P05; Запрещается использовать в качестве питьевой воды; На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, не пригодной для питья и бытовых нужд. P06; Доступ посторонним запрещен; На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода). P07; Запрещается движение средств напольного транспорта; В местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например погрузчики или напольные транспортеры). P08; Запрещается прикасаться. Опасно; На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно. P09; Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением; На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током. P10; Не включать!; На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах. P11; Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности; В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимуляторами сердечной деятельности. P12; Запрещается загромождать проходы и (или) складировать; На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах. P13; Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров); На дверях грузовых лифтов других подъемных механизмов. P14; Запрещается вход (проход) с животными; На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными. P16; Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты; На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами. P17; Запрещается разбрызгивать воду; На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду. P18; Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией; На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля. P21; Запрещение (прочие опасности или опасные действия); Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью. P27; Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.); При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака может быть расширена. P30; Запрещается принимать пищу; На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена. P32; Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды; На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды. P33; Запрещается брать руками. Сыпучая масса (Непрочная упаковка); На производственной таре, в складах и иных местах, где используют сыпучие материалы. P34; Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей; На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице».. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало формы Предписывающие знаки Конец формы. Код знака; Цветографическое изображение; Смысловое значение; Место размещения (установки) и рекомендации по применению. M01; Работать в защитных очках; На рабочих местах и участках, г требуется защита органов зрения. M02; Работать в защитной каске (шлеме); На рабочих местах и участках, г требуется защита головы. M03; Работать в защитных наушниках; На рабочих местах и участках повышенным уровнем шума. M04; Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания; На рабочих местах и участках, г требуется защита органов дыхания. M05; Работать в защитной обуви; На рабочих местах и участках, г необходимо применять средства и дивидуальной защиты. M06; Работать в защитных перчатках; На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током. M07; Работать в защитной одежде; На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты. M08; Работать в защитном щитке; На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения. M09; Работать в предохранительном (страховочном) поясе; На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов. M10; Проход здесь; На территориях и участках, где разрешается проход. M11; Общий предписывающий знак (прочие предписания); Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности. M12; Переходить по надземному переходу; На участках и территориях, где установлены надземные переходы. M13; Отключить штепсельную вилку; На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях. M14; Отключить перед работой; На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ. M15; Курить здесь; Используется для обозначения места курения на производственных объектах.. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Начало формы Знаки медицинского и санитарного назначения Конец формы. Код знака; Цветографическое изображение; Смысловое значение; Место размещения (установки) и рекомендации по применению. EC01; Аптечка первой медицинской помощи; На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи. EC02; Средства выноса (эвакуации) пораженных; На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных. EC03; Пункт приема гигиенических процедур (душевые); На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п.. EC04; Пункт обработки глаз; На дверях и стенах помещений в местах расположения пункта обработки глаз. EC05; Медицинский кабинет; На дверях медицинских кабинетов. EC06; Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью); В местах установки телефонов.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Начало формы Знаки по электробезопасности Конец формы. Код знака; Цветографическое изображение; Смысловое значение; Место размещения (установки) и рекомендации по применению. В01; Не включать. Работа на линии; Использовать в электроустановках (до 1000 В и выше), при ошибочном включении которых может быть подавно напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди.. В02; Не открывать. Работают люди; Использовать в электроустановках электростанций и подстанций, на вентилях и задвижках воздуховодов, воздухосборниках, на пневматических приводах выключателей и разъединителей.. В03; Не включать. Работают люди; Использовать в электроустановках (до 1000 В и выше), при ошибочном включении которых может быть подавно напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди.. В04; Не закрывать. Работают люди. В05; Стой. Напряжение; Использовать на оборудовании (узлах оборудования), дверцах электроприборов, электрощитах, в зонах опасности поражения электрическим током.. В06; Не влезай. Убьёт!; Использовать на оборудовании (узлах оборудования), дверцах электроприборов, электрощитах, в зонах опасности поражения электрическим током.. В07; Испытание. Опасно для жизни; Использовать на оборудовании (узлах оборудования), дверцах электроприборов, электрощитах, в зонах опасности поражения электрическим током.. В08; Наприжение380/220В; Использовать на оборудовании (узлах оборудования), дверцах электроприборов, электрощитах, источниках электропитания.. В09; Заземлено; Использовать на оборудовании (узлах оборудования), дверцах электроприборов, электрощитах в целях обозначения заземления... |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Начало формы Предупреждающие знаки Конец формы. Код знака; Цветографическое изображение; Смысловое значение; Место размещения (установки) и рекомендации по применению. W01; Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества; Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.. W02; Взрывоопасно; Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.. W03; Опасно. Ядовитые вещества; В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ. W04; Опасно. Едкие и коррозионные вещества; В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ. W05; Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение; На дверях помещений, дверцах шкафов и в других местах, где находятся и применяются радиоактивные вещества или имеется ионизирующее излучение Допускается применять знак радиационной опасности по ГОСТ 17925. W06; Опасно. Возможно падение груза; Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п.. W07; Внимание. Автопогрузчик; В помещениях и участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы. W08; Опасность поражения электрическим током; На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов. W09; Внимание. Опасность (прочие опасности); Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью. W10; Опасно. Лазерное излучение; На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где имеется лазерное излучение. W11; Пожароопасно. Окислитель; На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя. W12; Внимание. Электромагнитное поле; На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют электромагнитные поля. W13; Внимание. Магнитное поле; На дверях помещений, оборудовании, приборах и в других местах, где действуют магнитные поля. W14; Осторожно. Малозаметное препятствие; В местах, где имеются малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться. W15; Осторожно. Возможность падения с высоты; Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты. W16; Осторожно. Биологическая опасность (Инфекционные вещества); В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ. W17; Осторожно. Холод; На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессорных агрегатах и других холодильных аппаратах. W18; Осторожно. Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества; В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья аллергических (раздражающих) веществ. W19; Газовый баллон; На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов. Цвет баллона: черный или белый, выбирается по ГОСТ 19433. W20; Осторожно. Аккумуляторные батареи; В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей. W22; Осторожно. Режущие валы; На участках работ и оборудовании, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании. W23; Внимание. Опасность зажима; На дверцах турникетов и шлагбаумах. W24; Осторожно. Возможно опрокидывание; На дорогах, рампах, складах, участках, где возможно опрокидывание внутризаводского транспорта. W25; Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования; На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением. W26; Осторожно. Горячая поверхность; На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности. W27; Осторожно. Возможно травмирование рук; На оборудовании, узлах оборудования, крышках и дверцах, где возможно получить травму рук. W28; Осторожно. Скользко; На территории и участках, где имеются скользкие места. W29; Осторожно. Возможно затягивание между вращающимися элементами; На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например, на валковых мельницах. W30; Осторожно. Сужение проезда (прохода); На территориях, участках, в цехах и складах, где имеются сужения прохода (проезда) или присутствуют выступающие конструкции, затрудняющие проход (проезд).. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Главная :: Продукция :: Прайс - лист :: Заказ :: Контакты :: Ссылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гидранты, огнетушители, перезарядка огнетушителей, ремонт огнетушителей, шкафы пожарные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |